З А Д А Н И Е   № 1

студенту гр. з-14ЭиЭ   Аржаному Д. А.   на курсовой проект

по дисциплине «Основы проектирования электротехнических систем

и комплексов»

Спроектировать электрическую часть трансформаторной подстанции наружной установки, для чего

1) составить принципиальную электрическую схему подстанции;

2) выбрать силовые трансформаторы;

3) выбрать коммутационные и защитные аппараты и трансформаторы тока;

4) выбрать сборные шины и распределительные устройства;

5) рассчитать токи короткого замыкания;

6) составить схему расположения оборудования (компоновочный чертёж).

Исходные данные:

1) тип подстанции – тупиковая двухтрансформаторная с кабельным вводом на стороне ВН и НН;

2) номинальное напряжение на стороне ВН – 10 кВ;

3) номинальное напряжение на стороне НН – 0,4/0,23 кВ;

4) нагрузка отходящих линий: Л1 – асинхронный двигатель 132 кВт; Л2, Л3 – 75 кВА, cosφ=0,7; Л4 – 300 кВА, cosφ=0,8;

5) место расчётного короткого замыкания – начало и конец линии Л1 длиной 50 м;

6) условия эксплуатации: У1 по ГОСТ 15150.

Представить комплект технической документации, включающий

1) схему электрическую принципиальную подстанции;

2) схему расположения оборудования (компоновочный чертёж);

3) пояснительную записку с расчётами, обоснованием выбора электрических аппаратов и другого оборудования, описанием электрической схемы и схемы расположения оборудования.

Выдано 4.09.2017			                 _______________ В.Ф. Зотин

З А Д А Н И Е   № 2

студенту гр. з-14ЭиЭ   Караваеву О. И.   на курсовой проект

по дисциплине «Основы проектирования электротехнических систем

и комплексов»

Спроектировать электрическую часть трансформаторной подстанции наружной установки, для чего

1) составить принципиальную электрическую схему подстанции;

2) выбрать силовые трансформаторы;

3) выбрать коммутационные и защитные аппараты и трансформаторы тока;

4) выбрать сборные шины и распределительные устройства;

5) рассчитать токи короткого замыкания;

6) составить схему расположения оборудования (компоновочный чертёж).

Исходные данные:

1) тип подстанции – проходная двухтрансформаторная с воздушным вводом на стороне ВН и кабельным вводом на стороне НН;

2) номинальное напряжение на стороне ВН – 6 кВ;

3) номинальное напряжение на стороне НН – 0,4/0,23 кВ;

4) нагрузка отходящих линий: Л1, Л2, Л3 –250 кВА, cosφ=0,8; Л4 – 450 кВА, cosφ=0,95;

5) место расчётного короткого замыкания – начало и конец линии Л1 длиной 50 м;

6) условия эксплуатации: У3 по ГОСТ 15150.

Представить комплект технической документации, включающий

1) схему электрическую принципиальную подстанции;

2) схему расположения оборудования (компоновочный чертёж);

3) пояснительную записку с расчётами, обоснованием выбора электрических аппаратов и другого оборудования, описанием электрической схемы и схемы расположения оборудования.

Выдано 4.09.2017			                 _______________ В.Ф. Зотин

З А Д А Н И Е   № 3

студенту гр. з-14ЭиЭ   Крутько В. Г.    на курсовой проект

по дисциплине «Основы проектирования электротехнических систем

и комплексов»

Спроектировать электрическую часть трансформаторной подстанции наружной установки, для чего

1) составить принципиальную электрическую схему подстанции;

2) выбрать силовые трансформаторы;

3) выбрать коммутационные и защитные аппараты и трансформаторы тока;

4) выбрать сборные шины и распределительные устройства;

5) рассчитать токи короткого замыкания;

6) составить схему расположения оборудования (компоновочный чертёж).

Исходные данные:

1) тип подстанции – тупиковая двухтрансформаторная с воздушным вводом на стороне ВН и кабельным вводом на стороне НН;

2) номинальное напряжение на стороне ВН – 10 кВ;

3) номинальное напряжение на стороне НН – 0,4/0,23 кВ;

4) нагрузка отходящих линий: Л1, Л2 – асинхронный двигатель 132 кВт; Л3 – 100 кВА, cosφ=0,75; Л4, Л5 – 250 кВА, cosφ=0,8;

5) место расчётного короткого замыкания – конец линии Л1 длиной 30 м и конец линии Л5 длиной 50 м;

6) условия эксплуатации: У1 по ГОСТ 15150.

Представить комплект технической документации, включающий

1) схему электрическую принципиальную подстанции;

2) схему расположения оборудования (компоновочный чертёж);

3) пояснительную записку с расчётами, обоснованием выбора электрических аппаратов и другого оборудования, описанием электрической схемы и схемы расположения оборудования.

Выдано 4.09.2017			                 _______________ В.Ф. Зотин

З А Д А Н И Е   № 4

студенту гр. з-14ЭиЭ   Оладько Д. В.   на курсовой проект

по дисциплине «Основы проектирования электротехнических систем

и комплексов»

Спроектировать электрическую часть трансформаторной подстанции наружной установки, для чего

1) составить принципиальную электрическую схему подстанции;

2) выбрать силовые трансформаторы;

3) выбрать коммутационные и защитные аппараты и трансформаторы тока;

4) выбрать сборные шины и распределительные устройства;

5) рассчитать токи короткого замыкания;

6) составить схему расположения оборудования (компоновочный чертёж).

Исходные данные:

1) тип подстанции – проходная, двухтрансформаторная с кабельным вводом на стороне ВН и НН;

2) номинальное напряжение на стороне ВН – 10 кВ;

3) номинальное напряжение на стороне НН – 0,4/0,23 кВ;

4) нагрузка отходящих линий: Л1 – асинхронный двигатель 132 кВт; Л2 – 155 кВА, cosφ=0,8; Л3, Л4 – 250 кВА, cosφ=0,95;

5) место расчётного короткого замыкания – начало и конец линии Л3 длиной 50 м;

6) условия эксплуатации: У1 по ГОСТ 15150.

Представить комплект технической документации, включающий

1) схему электрическую принципиальную подстанции;

2) схему расположения оборудования (компоновочный чертёж);

3) пояснительную записку с расчётами, обоснованием выбора электрических аппаратов и другого оборудования, описанием электрической схемы и схемы расположения оборудования.

Выдано 4.09.2017			                 _______________ В.Ф. Зотин

З А Д А Н И Е   № 5

студенту гр. з-14ЭиЭ   Павлову Д. А.    на курсовой проект

по дисциплине «Основы проектирования электротехнических систем

и комплексов»

Спроектировать электрическую часть трансформаторной подстанции наружной установки, для чего

1) составить принципиальную электрическую схему подстанции;

2) выбрать силовые трансформаторы;

3) выбрать коммутационные и защитные аппараты и трансформаторы тока;

4) выбрать сборные шины и распределительные устройства;

5) рассчитать токи короткого замыкания;

6) составить схему расположения оборудования (компоновочный чертёж).

Исходные данные:

1) тип подстанции – тупиковая двухтрансформаторная с воздушным вводом на стороне ВН и кабельным вводом на стороне НН;

2) номинальное напряжение на стороне ВН – 6 кВ;

3) номинальное напряжение на стороне НН – 0,4/0,23 кВ;

4) нагрузка отходящих линий: Л1 – печь сопротивления 50 кВт; Л2, Л3 – 75 кВА, cosφ=0,7; Л4, Л5 – 50 кВА, cosφ=0,8;

5) место расчётного короткого замыкания – начало и конец линии Л1 длиной 50 м;

6) условия эксплуатации: У3 по ГОСТ 15150.

Представить комплект технической документации, включающий

1) схему электрическую принципиальную подстанции;

2) схему расположения оборудования (компоновочный чертёж);

3) пояснительную записку с расчётами, обоснованием выбора электрических аппаратов и другого оборудования, описанием электрической схемы и схемы расположения оборудования.

Выдано 4.09.2017			                 _______________ В.Ф. Зотин

З А Д А Н И Е   № 6

студенту гр. з-14ЭиЭ   Урецкому В. М.   на курсовой проект

по дисциплине «Основы проектирования электротехнических систем

и комплексов»

Спроектировать электрическую часть трансформаторной подстанции наружной установки, для чего

1) составить принципиальную электрическую схему подстанции;

2) выбрать силовые трансформаторы;

3) выбрать коммутационные и защитные аппараты и трансформаторы тока;

4) выбрать сборные шины и распределительные устройства;

5) рассчитать токи короткого замыкания;

6) составить схему расположения оборудования (компоновочный чертёж).

Исходные данные:

1) тип подстанции – проходная, двухтрансформаторная с кабельным вводом на стороне ВН и НН;

2) номинальное напряжение на стороне ВН – 10 кВ;

3) номинальное напряжение на стороне НН – 0,4/0,23 кВ;

4) нагрузка отходящих линий: Л1 – асинхронный двигатель 90 кВт; Л2, Л3 – 50 кВА, cosφ=0,8; Л4, Л5 – 100 кВА, cosφ=0,8;

5) место расчётного короткого замыкания – начало и конец линии Л1 длиной 40 м;

6) условия эксплуатации: У1 по ГОСТ 15150.

Представить комплект технической документации, включающий

1) схему электрическую принципиальную подстанции;

2) схему расположения оборудования (компоновочный чертёж);

3) пояснительную записку с расчётами, обоснованием выбора электрических аппаратов и другого оборудования, описанием электрической схемы и схемы расположения оборудования.

Выдано 4.09.2017			                 _______________ В.Ф. Зотин

З А Д А Н И Е   № 7

студенту гр. з-14ЭиЭ   Чашникову Д. И.   на курсовой проект

по дисциплине «Основы проектирования электротехнических систем

и комплексов»

Спроектировать электрическую часть трансформаторной подстанции наружной установки, для чего

1) составить принципиальную электрическую схему подстанции;

2) выбрать силовые трансформаторы;

3) выбрать коммутационные и защитные аппараты и трансформаторы тока;

4) выбрать сборные шины и распределительные устройства;

5) рассчитать токи короткого замыкания;

6) составить схему расположения оборудования (компоновочный чертёж).

Исходные данные:

1) тип подстанции – тупиковая, двухтрансформаторная с кабельным вводом на стороне ВН и НН;

2) номинальное напряжение на стороне ВН – 6 кВ;

3) номинальное напряжение на стороне НН – 0,4/0,23 кВ;

4) нагрузка отходящих линий: Л1, Л2 – асинхронный двигатель 160 кВт; Л3, Л4 – 200 кВА, cosφ=0,7; Л5, Л6 – 250 кВА, cosφ=0,8;

5) место расчётного короткого замыкания – конец линии Л1 длиной 50 м и конец линии Л6 длиной 30 м;

6) условия эксплуатации: У3 по ГОСТ 15150.

Представить комплект технической документации, включающий

1) схему электрическую принципиальную подстанции;

2) схему расположения оборудования (компоновочный чертёж);

3) пояснительную записку с расчётами, обоснованием выбора электрических аппаратов и другого оборудования, описанием электрической схемы и схемы расположения оборудования.

Выдано 4.09.2017			                 _______________ В.Ф. Зотин